## Slide 1
LED INNOVATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
model: LI-06-H-M-8
ledin.kz
LED INNOVATIONS
ledin.kz

## Slide 2
ТОО «LED INNOVATIONS»
г. Нур-Султан
Ул. Пушкина 55/3, оф.102
+7 7172 787 277
info@ledin.kz
Потребляемая мощность, Ватт
Световой поток, Люмен
Напряжение питания, Вольт
Цветовая температура, Кельвин
Индекс цветопередачи
Температура эксплуатации, °C
Коэффициент мощности
Степень защиты оболочки, IP
Частота сети, 50/60 ГЦ
Угол рассеивания
Монтажный тип
Материал корпуса
Габаритные размеры, мм
LI-06-H-M-8
8
800
220
3000-5000
>85
-30 ⷪC +40 ⷪC
0.9
54
50
120 ⷪ
накладной
поликарбонат
220х18
Технические параметры:
Назначение и область применения: внутреннее освещение, административно-офисные